## Sayfa1
|  |  |  | KALIP VE KALIP İSKELESİ HESABI | [25 empty] | El |  | fel |  | fkl |  | Il |  | Al |  | Sl
[25 empty] | 18mm Plywood |  |  |  |  | 3830 |  | 13 |  | 2 |  | 486000 |  | 18000 |  | 54000
| Malzeme Bilgisi | [23 empty] | 21mm Plywood |  |  |  |  | 4453 |  | 14.3 |  | 2.2 |  | 771750 |  | 21000 |  | 73500
| Beton Sınıfı: | [5 empty] | C30 | [6 empty] | Kalıp Malzemesi: | [5 empty] | 18mm Plywood |  |  |  |  | 18mm OSB |  |  |  |  | 1400 |  | 10 |  | 1.8 |  | 486000 |  | 18000 |  | 54000
| Beton Özgül Ağırlığı: | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 1. Destek Kirişleri: | [5 empty] | 5x10 |  |  |  |  | 18mm PVC |  |  |  |  | 1000 |  | 13 |  | 3 |  | 486000 |  | 18000 |  | 54000
| Kereste Sınıfı: | [5 empty] | C20 | [6 empty] | 2. Destek kirişleri: | [5 empty] | 10x10 |  |  |  |  | 30mm Kalas |  |  |  |  | 6400 |  | 20 |  | 3.6 |  | 2250000 |  | 30000 |  | 150000
| Çelik elemanlar: | [5 empty] | S235 | [6 empty] | Dikme Etkin Boy le: | [5 empty] | 260 | [9 empty] | Mpa |  | Mpa |  | Mpa |  | mm4/m |  | mm2 |  | mm3/m
| Döşeme Kalınlığı: | [5 empty] | 20 | [6 empty] | Dikme Kapasite Nd: | [5 empty] | 20 | [7 empty] | A |  | Ix |  |  | Sx |  |  | Iy |  |  | Sy |  | b
[14 empty] | n: | 2 | (Dikmelerin ardışık olarak kurulu olduğu kat adedi) | [8 empty] | 5x5 |  |  | 2500 |  | 520833.3333 |  |  | 20833.3333 |  |  | 520833.3333 |  |  | 20833.3333 |  | 50
| Kalıp Malzemesi |  | El: |  | 3830 | [19 empty] | 5x10 |  |  | 5000 |  | 4166666.6667 |  |  | 83333.3333 |  |  | 1041666.6667 |  |  | 41666.6667 |  | 50
|  |  | fel: |  | 13 | [19 empty] | 10x10 |  |  | 10000 |  | 8333333.3333 |  |  | 166666.6667 |  |  | 8333333.3333 |  |  | 166666.6667 |  | 100
|  |  | fkl: |  | 2 | [19 empty] | 5x15 |  |  | 7500 |  | 14062500 |  |  | 187500 |  |  | 1562500 |  |  | 62500 |  | 50
|  |  | Il: |  | 486000 | [22 empty] | mm2 |  | mm4 |  |  | mm3 |  |  | mm4 |  |  | mm3
|  |  | Sl: |  | 54000
|  |  | Al: |  | 18000 | [20 empty] | Sınıf | Eğilme | Çekme (lif yönü) | Çekme (life dik) | Basınç (lif yönü) | Basınç (life dik) | Kayma | E0,mean (lif yönü) | E0,05 (lif yönü) | E90,mean (life dik) | Kayma Modülü | Kar. Yoğunluk | Ort. Yoğunluk
|  |  | bl: |  | 1000
| 1. Destek Kirişi |  | Ebk: |  | 6400
|  |  | febk: |  | 20
|  |  | fkbk: |  | 3.6
|  |  | Ibk: |  | 4166666.6667 | [21 empty] | N/mm2 | [5 empty] | KN/mm2 |  |  |  | Kg/m3
|  |  | Sbk: |  | 83333.3333 | [20 empty] | C14 | 14 | 8 | 0.4 | 16 | 2 | 3 | 7 | 4.7 | 0.23 | 0.44 | 290 | 350
|  |  | Abk: |  | 5000 | [20 empty] | C16 | 16 | 10 | 0.4 | 17 | 2.2 | 3.2 | 8 | 5.4 | 0.27 | 0.5 | 310 | 370
|  |  | bbk: |  | 50 | [20 empty] | C18 | 18 | 11 | 0.4 | 18 | 2.2 | 3.4 | 9 | 6 | 0.3 | 0.56 | 320 | 380
| 2. Destek Kirişi |  | Eik: |  | 6400 | [20 empty] | C20 | 20 | 12 | 0.4 | 19 | 2.3 | 3.6 | 9.5 | 6.4 | 0.32 | 0.59 | 330 | 390
|  |  | feik: |  | 20 | [6 empty] | Yüklemeler: | [13 empty] | C22 | 22 | 13 | 0.4 | 20 | 2.4 | 3.8 | 10 | 6.7 | 0.33 | 0.63 | 340 | 410
|  |  | fkik: |  | 3.6 | [6 empty] | Döşeme Ağırlığı: |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | C24 | 24 | 14 | 0.4 | 21 | 2.5 | 4 | 11 | 7.4 | 0.37 | 0.69 | 350 | 420
|  |  | Iik: |  | 8333333.3333 | [6 empty] | Kalıp Ağırlığı: |  |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | C27 | 27 | 16 | 0.4 | 22 | 2.6 | 4 | 11.5 | 7.7 | 0.38 | 0.72 | 370 | 450
|  |  | Sik: |  | 166666.6667 | [6 empty] | G toplam: |  |  |  |  | 5.3 | [8 empty] | C30 | 30 | 18 | 0.4 | 23 | 2.7 | 4 | 12 | 8 | 0.4 | 0.75 | 380 | 460
|  |  | Aik: |  | 10000 | [20 empty] | C35 | 35 | 21 | 0.4 | 25 | 2.8 | 4 | 13 | 8.7 | 0.43 | 0.81 | 400 | 480
|  |  | bik: |  | 100 | [6 empty] | Hareketli Yük Q: |  |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | C40 | 40 | 24 | 0.4 | 26 | 2.9 | 4 | 14 | 9.4 | 0.47 | 0.88 | 420 | 500
[12 empty] | p (G+Q)= |  |  |  |  | 7.8 | [8 empty] | C45 | 45 | 27 | 0.4 | 27 | 3.1 | 4 | 15 | 10 | 0.5 | 0.94 | 440 | 520
[26 empty] | C50 | 50 | 30 | 0.4 | 29 | 3.2 | 4 | 16 | 10.7 | 0.53 | 1 | 460 | 550
Beton Döküm Hızı
| Perdelerde: |  |  |  | 2
| Kolonlarda: |  |  |  | 2 | [20 empty] | PLYWOOD
| Beton Isısı: |  |  |  | 20 | [20 empty] | Nominal kalınlık |  | Elastisite modülü Eğilme (N/mm2) | [5 empty] | Karakteristik mukavemet Eğilme (N/mm2)
[28 empty] | Em ≈ |  |  | Em ┴ |  |  | fm ≈ |  |  | fm ┴
[26 empty] | 18 mm |  | 8170 |  |  | 3830 |  |  | 20.4 |  |  | 13
Perde: |  |  | pmaks= | 58.5 | [21 empty] | 21 mm |  | 7547 |  |  | 4453 |  |  | 18 |  |  | 14.3
Kolon: |  |  | pmaks= | 58.5
[30 empty] | Yoğunluk (kg/m3) |  | Bükülme Mukavemeti (N/mm2) |  |  | MOE Bükülme (N/mm2) |  |  | Kesme Mukavemeti (N/mm2) |  |  | Basınç Mukavemeti (N/mm2)
Ağaç Türü
[26 empty] | Huş (Birch) |  |  |  | 610 - 650 |  | 120 - 144 |  |  | 13300 - 16200 |  |  | 11.8 - 14.2 |  |  | 49 - 60
[26 empty] | Kavak |  |  |  | 400 - 430 |  | 65 - 77 |  |  | 10000 - 12000 |  |  | 5 - 5.7 |  |  | 40 - 50
| Döşemelerde Kalıp Elemanları ve Yerleşimlerinin Hesapları | [24 empty] | Keruing |  |  |  | 680 - 850 |  | 110 - 160 |  |  | 14000 - 21000 |  |  | 9 - 11.7 |  |  | 58 - 71
[26 empty] | Kayın (Beech) |  |  |  | 660 - 715 |  | 90 - 125 |  |  | 12300 - 16400 |  |  | 7.7 - 10 |  |  | 52 - 64
[26 empty] | Meranti (White/Red) |  |  |  | 550 - 700 |  | 90 - 126 |  |  | 11400 - 15700 |  |  | 8.2 - 10 |  |  | 51 - 65
[26 empty] | Kara Çam |  |  |  | 550 - 620 |  | 88 - 99 |  |  | 10600 - 14500 |  |  | 8.8 - 10.9 |  |  | 45 - 62
[26 empty] | Douglas Çamı |  |  |  | 550 |  | 72 |  |  | 12700 |  |  | 7.3 |  |  | 47
670.3372
[5 empty] | 517.9247 |  |  |  | Lbk= | 50 |  |  | seçilen 1. destek kiriş aralığı
2564.1026
1460.7105
[5 empty] | 1584.8489 |  |  |  | Lik= | 120 |  |  | seçilen 2. destek kiriş aralığı
[5 empty] | 2564.1026 | [20 empty] | PVC PLYWOOD PANEL
1028.9285
1254.6864
[9 empty] | Ld= | 100 |  |  | seçilen dikme aralığı
1272.2646
1156.6042
Kirişlerde Kalıp Elemanları ve Yerleşimlerinin Hesapları
|  | 1. Destek Kirişi |  | Ebk: |  | 6400 | [10 empty] | Kiriş Ölçüleri
|  |  |  | febk: |  | 20 | [10 empty] | b= | 50
|  |  |  | fkbk: |  | 3.6 | [10 empty] | h= | 60
|  |  |  | Ibk: |  | 4166666.6667 | [10 empty] | p= | 15.36
|  |  |  | Sbk: |  | 83333.3333 | [10 empty] | Kereste Sınıfı: |  |  | C20
|  |  |  | Abk: |  | 5000 | [7 empty] | Taban Kalıp Malzemesi: | [5 empty] | 18mm Plywood
|  |  |  | bbk: |  | 50 | [7 empty] | 1. Destek Kirişleri: | [5 empty] | 5x10
|  | 2. Destek Kirişi |  | Eik: |  | 6400 | [7 empty] | 2. Destek kirişleri: | [5 empty] | 10x10
|  |  |  | feik: |  | 20 | [7 empty] | Dikme Etkin Boy le: | [5 empty] | 170
|  |  |  | fkik: |  | 3.6 | [7 empty] | Dikme Kapasite Nd: | [5 empty] | 20
|  |  |  | Iik: |  | 8333333.3333 | [7 empty] | n= | 2 | (Dikmelerin ardışık olarak kurulu olduğu kat adedi) | [9 empty] | Levha tipi (teknik sınıf) | [7 empty] | B r m |  |  | Gerekler
|  |  |  | Sik: |  | 166666.6667 | [19 empty] | OSB/3 | [10 empty] | Levha kalınlık (t) aralığı (mm,anma)
|  |  |  | Aik: |  | 10000 | [7 empty] | Kiriş Destekleme Tipi: | [5 empty] | Tip-3 | [5 empty] | Özellik | [10 empty] | 6<t≤10 |  |  | 10<t≤18 |  | 18<t≤25 |  | 25<t≤32 | 32<t≤40
|  |  |  | bik: |  | 100 | [7 empty] | Yan Kalıp Malzemesi: | [5 empty] | 18mm Plywood | [5 empty] | Eğilme mukavemeti -Büyük eksen | [7 empty] | N/mm 2 |  |  | 2 |  |  | 20 |  | 18 |  | 16 | 14
|  | Taban Kalıp Malzemesi |  | El: |  | 3830 | [7 empty] | Yan Kalıp Malzemesi |  | El: |  | 3830 |  |  |  |  | Tip-1 |  |  | Eğilme Mukavemeti -Küçük eksen | [7 empty] | N/mm 2 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 9 |  | 8 | 7
|  |  |  | fel: |  | 13 | [9 empty] | fel: |  | 13 |  |  |  |  | Tip-2 |  |  | Eğilmede esneklik modülü-Büyük eksen | [7 empty] | N/mm 2 |  |  | 3500 |  |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500 | 3500
|  |  |  | fkl: |  | 2 | [9 empty] | fkl: |  | 2 |  |  |  |  | Tip-3 |  |  | Eğilmede esneklik modülü-Küçük eksen | [7 empty] | N/mm 2 |  |  | 1400 |  |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 | 1400
|  |  |  | Il: |  | 486000 | [9 empty] | Il: |  | 486000 | [7 empty] | İç yapışma | [7 empty] | N/mm 2 |  |  | 0.34 |  |  | 0.32 |  | 0.3 |  | 0.29 | 0.26
|  |  |  | Sl: |  | 54000 | [9 empty] | Sl: |  | 54000 | [7 empty] | Kalınlığına şişme- 24 sat süreyle daldırma | [7 empty] | % |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15
|  |  |  | Al: |  | 18000 | [9 empty] | Al: |  | 18000
|  |  |  | bl: |  | 1000 | [9 empty] | bl: |  | 400
Kiriş Alt Kalıp Levhası ve Destekleri Hesabı
675.5539
[5 empty] | 520.6083 |  |  |  | Lbk= | 50 |  |  | seçilen 1. destek kiriş aralığı
(Tip-2 için bu aralık kiriş genişliği kadar seçilmeli)
2604.1667
832.7331
[5 empty] | 1011.5305 |  |  |  | Lik= | 80 |  |  | seçilen 2. destek kiriş aralığı
(Tip-1 için 2. destek kirişi yok)
1041.6667
Kiriş Yan Kalıp Levhası ve Destekleri Hesabı
1068.1446
[5 empty] | 706.5742 |  |  |  | Lbk= | 65 |  |  | seçilen 1. destek kiriş aralığı
6510.4167
1291.0979
[5 empty] | 1459.6583 |  |  |  | Lik= | 30 |  |  | seçilen 2. destek kiriş aralığı
2003.2051
Kiriş Dikmeleri Hesabı
TİP-1 VE TİP-3 İÇİN:
TİP-2 İÇİN:
| TİP-1 | [6 empty] | TİP-2 | [9 empty] | TİP-3
|  |  | Ld= | 50
[12 empty] | 520.8333 | [8 empty] | 1171.875
[12 empty] | 776.8081 | [8 empty] | 1514.2672
[12 empty] | 439.4531 | [8 empty] | 1611.3281
[12 empty] | 406.901 | [8 empty] | 1464.8438
[10 empty] | Ld= | 40.6901 | [7 empty] | Ld= | 80
[6 empty] | TİP-1 |  | TİP-2 |  |  | TİP-3
| Kesitte Dikme Adedi: |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2
| Dikmeye gelen yük: |  |  |  |  | 15.36 |  | 12.288 |  |  | 12.288 |  |  | GK*pd*Ad
| Dikme Kapasitesi: |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 20
| Kiriş Yan Kalıp Gergi Bağlantı AralığıI Hesabı | [27 empty] | Kapasite
[26 empty] | Tie-Rod |  |  | 90
[26 empty] | Ø10mm çiroz |  |  | 30
2687.6346
[8 empty] | Bağlantı: |  |  | Ø10mm çiroz
2379.7165
[9 empty] | Lb= | 200 |  |  | seçilen gergi aralığı
8680.5556
5918.5606
| KOLON VE PERDE KALIBI HESAPLARI | [28 empty] | El |  | fel |  | fkl |  | Il |  | Al |  | Sl
[25 empty] | 18mm Plywood |  |  |  |  | 3830 |  | 13 |  | 2 |  | 486000 |  | 18000 |  | 54000
| Malzeme Bilgisi | [16 empty] | Beton Döküm Hızı | [6 empty] | 21mm Plywood |  |  |  |  | 4453 |  | 14.3 |  | 2.2 |  | 771750 |  | 21000 |  | 73500
| Beton Sınıfı: | [5 empty] | C30 | [10 empty] | Perdelerde: |  |  |  | 2 |  |  | 18mm OSB |  |  |  |  | 1400 |  | 10 |  | 1.8 |  | 486000 |  | 18000 |  | 54000
| Beton Özgül Ağırlığı: | [5 empty] | 25 | [10 empty] | Kolonlarda: |  |  |  | 2 |  |  | 18mm PVC |  |  |  |  | 1000 |  | 13 |  | 3 |  | 486000 |  | 18000 |  | 54000
| Kereste Sınıfı: | [5 empty] | C20 | [10 empty] | Beton Isısı: |  |  |  | 20 |  |  | 30mm Kalas |  |  |  |  | 6400 |  | 20 |  | 3.6 |  | 2250000 |  | 30000 |  | 150000
| Çelik elemanlar: | [5 empty] | S235 | [22 empty] | Mpa |  | Mpa |  | Mpa |  | mm4/m |  | mm2 |  | mm3/m
| Kalıp Malzemesi: | [5 empty] | 18mm Plywood
| 1. Destek Kirişleri: | [5 empty] | 5x10 | [9 empty] | Perde: |  |  | pmaks= | 58.5 | [6 empty] | A |  | Ix |  |  | Sx |  |  | Iy |  |  | Sy |  | b
| 2. Destek kirişleri: | [5 empty] | 10x10 | [9 empty] | Kolon: |  |  | pmaks= | 58.5 |  |  |  | 5x5 |  |  | 2500 |  | 520833.3333 |  |  | 20833.3333 |  |  | 520833.3333 |  |  | 20833.3333 |  | 50 |  | A | 80
[25 empty] | 5x10 |  |  | 5000 |  | 4166666.6667 |  |  | 83333.3333 |  |  | 1041666.6667 |  |  | 41666.6667 |  | 50 |  | B | 40.5
[25 empty] | 10x10 |  |  | 10000 |  | 8333333.3333 |  |  | 166666.6667 |  |  | 8333333.3333 |  |  | 166666.6667 |  | 100 |  | C | 31
[25 empty] | 5x15 |  |  | 7500 |  | 14062500 |  |  | 187500 |  |  | 1562500 |  |  | 62500 |  | 50 |  | H | 200
[25 empty] | H20 |  |  | 10169 |  | 41800000 |  |  | 418000 | [7 empty] | 80
[25 empty] | 2NPU80 |  |  | 2185.3 |  | 2092100 |  |  | 52303 |  |  | 1164100 |  |  | 23282 |  | 100
[25 empty] | 2NPU100 |  |  | 2683.1 |  | 4088600 |  |  | 81772 |  |  | 1675500 |  |  | 30463 |  | 110
[25 empty] | PL80x6 |  |  | 480 |  | 256000 |  |  | 6400 |  |  | 1440 |  |  | 480 |  | 6
[25 empty] | PL60x6 |  |  | 360 |  | 108000 |  |  | 3600 |  |  | 1080 |  |  | 360 |  | 6
[28 empty] | mm2 |  | mm4 |  |  | mm3 |  |  | mm4 |  |  | mm3 |  | mm
|  | Kolon Ölçüleri | [7 empty] | Perde Ölçüleri
|  | B: | 50 | [6 empty] | Kalınlık: |  |  |  | 30
|  | H: | 60 | [6 empty] | Uzunluk: |  |  |  | 350
|  | Lef: | 240 | [6 empty] | Yükseklik: |  |  |  | 240
|  | Pmax/gb: |  | 2.34 | [5 empty] | Pmax/gb: |  |  | 2.34
| Kalıp Malzemesi |  | El: |  | 3830 |  |  |  | 1. Destek Kirişi |  | Ebk: |  | 6400 |  |  |  |  | 2. Destek Kirişi | Eik: |  | 6400
|  |  | fel: |  | 13 | [5 empty] | febk: |  | 20 | [5 empty] | feik: |  | 20
|  |  | fkl: |  | 2 | [5 empty] | fkbk: |  | 3.6 | [5 empty] | fkik: |  | 3.6
|  |  | Il: |  | 486000 | [5 empty] | Ibk: |  | 4166666.6667 | [5 empty] | Iik: |  | 8333333.3333
|  |  | Sl: |  | 54000 | [5 empty] | Sbk: |  | 83333.3333 | [5 empty] | Sik: |  | 166666.6667
|  |  | Al: |  | 18000 | [5 empty] | Abk: |  | 5000 | [5 empty] | Aik: |  | 10000
|  |  | bl: |  | 600 | [5 empty] | bbk: |  | 50 | [5 empty] | bik: |  | 100
Kolonlarda Kalıp Elemanları ve Yerleşimlerinin Hesapları
316
[5 empty] | 313.7105 |  |  |  | Lbk= | 25 |  |  | seçilen 1. destek kiriş aralığı
569.8006
754.3077
[5 empty] | 1020.1032 |  |  |  | Lik= | 60 |  |  | seçilen 2. destek kiriş aralığı
683.7607
Kolon Kuşak Bağlantı Elemanları Aralığı Hesabı
Kapasite
[26 empty] | Tie-Rod |  |  | 90
[26 empty] | Ø10mm çiroz |  |  | 30
688.5855
[8 empty] | Bağlantı: |  |  | Tie-Rod
959.9538
[9 empty] | Lb= | 50 |  |  | seçilen gergi aralığı
569.8006
1165.5012
[26 empty] | A |  | Ix |  |  | Sx |  |  | Iy |  |  | Sy |  | b | Pkr
[24 empty] | 5x5 |  | 2500 |  | 520833.3333 |  |  | 20833.3333 |  |  | 520833.3333 |  |  | 20833.3333 |  | 50 | 2.9963
[24 empty] | 5x10 |  | 5000 |  | 4166666.6667 |  |  | 83333.3333 |  |  | 1041666.6667 |  |  | 41666.6667 |  | 50 | 23.97
[24 empty] | 10x10 |  | 10000 |  | 8333333.3333 |  |  | 166666.6667 |  |  | 8333333.3333 |  |  | 166666.6667 |  | 100 | 47.94
Kolonlarda Kalıp Payandaları Yerleşimlerinin Hesapları
[32 empty] | D. K. Adedi: | 4
| 1. Payanda Bağlantısı: |  |  |  |  | 3
| 2. Payanda Bağlantısı: |  |  |  |  | Yok | [19 empty] | Yok
| Kolon üst kotu: |  |  |  | 15.5 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | Seviye - m | Hız - v - m/s | Emme -q -kN/m2 | Katsayı
| Rüzgar Yükü: |  |  | 3.072 | [21 empty] | 2
3
| H1= | 180 | [23 empty] | 4
| H2= | - | [23 empty] | 5 | [11 empty] | Hız - v - m/s
| L1= | 150 | [23 empty] | 6 | [10 empty] | 0 | 28 | 0.5 | 1.6
| L2= | 100 | [23 empty] | 7 | [10 empty] | 8 | 36 | 0.8
[26 empty] | 8 | [10 empty] | 20 | 42 | 1.1
|  |  |  | 1. Payanda açısı: | 50.1943 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 100 | 46 | 1.3
|  |  |  | 2. Payanda açısı: | - | [22 empty] | 1.Sıra |  | 2.Sıra
[28 empty] | Pkr |  | Pkr
|  |  | Payanda Tipi: | 10x10 Ahşap | [22 empty] | Telekobik Dikme | 20 |  | 20
[27 empty] | 10x10 Ahşap | 47.94 |  | -
1. Payanda Eksenel Yükü: | [5 empty] | 14.7456 | [20 empty] | Push-Pull Prop | 12 |  | 12
2. Payanda Eksenel Yükü: | [5 empty] | -
1. Payanda Taşıma Kap.: | [5 empty] | 47.94
2. Payanda Taşıma Kap.: | [5 empty] | -
Perdelerde Kalıp Elemanları ve Yerleşimlerinin Hesapları
| Kalıp Malzemesi: | [5 empty] | 21mm Plywood
| 1. Destek Kirişleri: | [5 empty] | 10x10
| 2. Destek kirişleri: | [5 empty] | 10x10
| Kalıp Malzemesi |  | El: |  | 4453 |  |  |  | 1. Destek Kirişi |  | Ebk: |  | 6400 |  |  |  |  | 2. Destek Kirişi | Eik: |  | 6400
|  |  | fel: |  | 14.3 | [5 empty] | febk: |  | 20 | [5 empty] | feik: |  | 20
|  |  | fkl: |  | 2.2 | [5 empty] | fkbk: |  | 3.6 | [5 empty] | fkik: |  | 3.6
|  |  | Il: |  | 771750 | [5 empty] | Ibk: |  | 8333333.3333 | [5 empty] | Iik: |  | 8333333.3333
|  |  | Sl: |  | 73500 | [5 empty] | Sbk: |  | 166666.6667 | [5 empty] | Sik: |  | 166666.6667
|  |  | Al: |  | 21000 | [5 empty] | Abk: |  | 10000 | [5 empty] | Aik: |  | 10000
|  |  | bl: |  | 1000 | [5 empty] | bbk: |  | 100 | [5 empty] | bik: |  | 100
299.5062
[5 empty] | 324.5968 |  |  |  | Lbk= | 30 |  |  | seçilen 1. destek kiriş aralığı
438.7464
973.807
[5 empty] | 1209.466 |  |  |  | Lik= | 90 |  |  | seçilen 2. destek kiriş aralığı
1139.6011
Perde Gergi Bağlantı Elemanları Aralığı Hesabı
562.2277
[8 empty] | Bağlantı: |  |  | Tie-Rod
838.5969
[9 empty] | Lb= | 50 |  |  | seçilen gergi aralığı
379.867
777.0008
[26 empty] | A |  | Ix |  |  | Sx |  |  | Iy |  |  | Sy |  | b | Pkr
[24 empty] | 5x5 |  | 2500 |  | 520833.3333 |  |  | 20833.3333 |  |  | 520833.3333 |  |  | 20833.3333 |  | 50 | 2.9963
[24 empty] | 5x10 |  | 5000 |  | 4166666.6667 |  |  | 83333.3333 |  |  | 1041666.6667 |  |  | 41666.6667 |  | 50 | 23.97
[24 empty] | 10x10 |  | 10000 |  | 8333333.3333 |  |  | 166666.6667 |  |  | 8333333.3333 |  |  | 166666.6667 |  | 100 | 47.94
Perdelerde Kalıp Payandaları Yerleşimlerinin Hesapları
[32 empty] | D. K. Adedi: | 3
| 1. Payanda Bağlantısı: |  |  |  |  | 2
| 2. Payanda Bağlantısı: |  |  |  |  | Yok | [19 empty] | Yok
| Perde üst kotu: |  |  |  | 20 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | Seviye - m | Hız - v - m/s | Emme -q -kN/m2 | Katsayı
| Rüzgar Yükü: |  |  | 4.224 | [21 empty] | 2
3
| H1= | 180 | [23 empty] | 4
| H2= | - | [23 empty] | 5 | [11 empty] | Hız - v - m/s
| L1= | 150 | [23 empty] | 6 | [10 empty] | 0 | 28 | 0.5 | 1.6
| L2= | 100 | [23 empty] | 7 | [10 empty] | 8 | 36 | 0.8
[26 empty] | 8 | [10 empty] | 20 | 42 | 1.1
|  |  |  | 1. Payanda açısı: | 50.1943 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | 100 | 46 | 1.3
|  |  |  | 2. Payanda açısı: | - | [22 empty] | 1.Sıra |  | 2.Sıra
[28 empty] | Pkr |  | Pkr
|  |  | Payanda Tipi: | 10x10 Ahşap | [22 empty] | Telekobik Dikme | 20 |  | 20
[27 empty] | 10x10 Ahşap | 47.94 |  | -
1. Payanda Eksenel Yükü: | [5 empty] | 20.2752 | [20 empty] | Push-Pull Prop | 12 |  | 12
2. Payanda Eksenel Yükü: | [5 empty] | -
1. Payanda Taşıma Kap.: | [5 empty] | 47.94
2. Payanda Taşıma Kap.: | [5 empty] | -
Note on C265: MarangozUsta: Serbest Boy
Note on B329: MarangozUsta: 0.00 kotundan itibaren olan yükseklik
Note on B423: MarangozUsta: 0.00 kotundan itibaren olan yükseklik

## Teleskobik Dikmeler
AYARLANABİLİR DİKME TAŞIMA KAPASİTELERİ
Yükseklik Height (cm) |  | Yük Kapasitesi |  |  | Yük Kapasitesi |  |  | Yük Kapasitesi |  |  | Yük Kapasitesi
|  | Load (kg) |  |  | Load (kg) |  |  | Load (kg) |  |  | Load (kg)
450
440 | [10 empty] | 875 | 8.75 | 440
430 | [10 empty] | 925 | 9.25 | 430
420 | [10 empty] | 950 | 9.5 | 420
410 | [10 empty] | 1000 | 10 | 410
400 | [10 empty] | 1050 | 10.5 | 400
390 | [7 empty] | 1100 |  |  | 1100 | 11 | 390
380 | [7 empty] | 1175 |  |  | 1175 | 11.75 | 380
370 | [7 empty] | 1225 |  |  | 1225 | 12.25 | 370
360 | [7 empty] | 1300 |  |  | 1300 | 13 | 360
350 | [7 empty] | 1350 |  |  | 1350 | 13.5 | 350
340 |  |  |  |  | 1450 |  |  | 1450 |  |  | 1450 | 14.5 | 340
330 |  |  |  |  | 1550 |  |  | 1550 |  |  | 1550 | 15.5 | 330
320 |  |  |  |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  | 1650 | 16.5 | 320
310 |  |  |  |  | 1750 |  |  | 1750 |  |  | 1750 | 17.5 | 310
300 |  |  |  |  | 1850 |  |  | 1850 |  |  | 1850 | 18.5 | 300
290 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 20 | 290
280 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 20 | 280
270 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 20 | 270
260 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 20 | 260
250 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 20 | 250
240 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 20 | 240
230 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 20 | 230
220 |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 20 | 220
210 |  | 2000 |  |  | 2000 | [6 empty] | 20 | 210
200 |  | 2000 |  |  | 2000 | [6 empty] | 20 | 200
190 |  | 2000 | [9 empty] | 20 | 190
180 |  | 2000 | [9 empty] | 20 | 180
170 |  | 2000 | [9 empty] | 20 | 170
160 | [11 empty] | 20 | 160
150 | [11 empty] | 20 | 150
140 | [11 empty] | 20 | 140
130 | [11 empty] | 20 | 130
120 | [11 empty] | 20 | 120
110 | [11 empty] | 20 | 110
100 | [11 empty] | 20 | 100
90 | [11 empty] | 20 | 90
80 | [11 empty] | 20 | 80
70 |  | 3.0mt |  |  | 3.50mt |  |  | 4.0mt |  |  | 4.50mt | 20 | 70
60 | [11 empty] | 20 | 60
50 | [11 empty] | 20 | 50
40 |  | Lmin - Lmax 175-300 cm |  |  | Lmin - Lmax 200-350 cm |  |  | Lmin - Lmax 250-400 cm |  |  | Lmin - Lmax 250-450 cm | 20 | 40
30
20
10
| Dış Çap | Et Kalınlığı | Birim Ağırlık | Kesit Alanı | Yüzey Alanı | Atalent Momenti | Atalet Yarı Çapı | Mukavement Momenti | Plastiste Momenti | Burulma Katsayıları
| D mm | t mm | M kg/m | A cm2 | AS m2/m | I cm4 | İ cm | Wel cm3 | Wpl cm3 | lt cm4 | Ct cm3
| 21,3 21,3 | 2,0 2,5 | 0,95 1,16 | 1,21 1,48 | 0,07 0,07 | 0,57 0,66 | 0,69 0,67 | 0,54 0,62 | 0,75 0,89 | 1,14 1,38 | 1,07 1,25
| 21,3 26,9 | * 3,0 * 2,0 | 1,35 1,23 | 1,72 1,56 | 0,07 0,08 | 0,74 1,22 | 0,66 0,88 | 0,7 0,91 | 1,01 1,24 | 1,48 2,44 | 1,39 1,81
| 26,9 26,9 | * 2,5 * 3,0 | 1,50 1,77 | 1,92 2,25 | 0,08 0,08 | 1,44 1,63 | 0,87 0,85 | 1,07 1,21 | 1,49 1,72 | 2,88 3,27 | 2,14 2,43
| 33,7 33,7 | * 2,0 * 2,5 | 1,56 1,92 | 1,99 2,45 | 0,11 0,106 | 2,51 3,00 | 1,12 1,11 | 1,49 1,78 | 2,01 2,44 | 5,02 6,00 | 2,98 3,56
| 33,7 42,4 | * 3,0 * 2,0 | 2,27 1,99 | 2,89 2,54 | 0,106 0,133 | 3,44 5,19 | 1,09 1,43 | 2,04 2,45 | 2,84 3,27 | 6,88 10,4 | 4,08 4,90
| 42,4 42,4 | * 2,5 * 3,0 | 2,46 2,91 | 3,13 3,71 | 0,133 0,133 | 6,26 7,25 | 1,41 1,40 | 2,95 3,42 | 3,99 4,67 | 12,5 14,5 | 5,91 6,84
| 42,4 48,3 | * 4,0 * 2,0 | 3,79 2,28 | 4,83 2,91 | 0,133 0,152 | 8,99 7,81 | 1,36 1,64 | 4,24 3,23 | 5,92 4,29 | 18,0 15,6 | 8,48 6,47
| 48,3 48,3 | * 2,5 * 3,0 | 2,82 3,35 | 3,60 4,27 | 0,152 0,152 | 9,46 11,0 | 1,62 1,61 | 3,92 4,55 | 5,25 6,17 | 18,9 22,0 | 7,83 9,11
| 48,3 48,3 | * 4,0 5,0 | 4,37 5,34 | 5,57 6,80 | 0,152 0,152 | 13,8 16,2 | 1,57 1,54 | 5,70 6,69 | 7,87 9,42 | 27,5 32,3 | 11,4 13,4
| 60,3 60,3 | * 2,0 * 2,5 | 2,88 3,56 | 3,66 4,54 | 0,189 0,189 | 15,6 19,0 | 2,06 2,05 | 5,17 6,30 | 6,80 8,36 | 31,2 38,0 | 10,3 12,6
| 60,3 60,3 | * 3,0 * 4,0 | 4,24 5,55 | 5,40 7,07 | 0,189 0,189 | 22,2 28,2 | 2,03 2,00 | 7,37 9,34 | 9,86 12,7 | 44,4 56,3 | 14,7 18,7
| 60,3 76,1 | * 5,0 * 2,0 | 6,82 3,65 | 8,69 4,66 | 0,189 0,239 | 33,5 32,0 | 1,96 2,62 | 11,1 8,40 | 15,3 11,0 | 67,0 64,0 | 22,2 16,8
| 76,1 76,1 | * 2,5 * 3,0 | 4,54 5,41 | 5,78 6,89 | 0,239 0,239 | 39,2 46,1 | 2,60 2,59 | 10,3 12,1 | 13,5 16,0 | 78,4 92,2 | 20,6 24,2
| 76,1 76,1 | * 4,0 * 5,0 | 7,11 8,77 | 9,06 11,2 | 0,239 0,239 | 59,1 70,9 | 2,55 2,52 | 15,5 18,6 | 20,8 25,3 | 118 142 | 31,0 37,3
| 88,9 88,9 | * 2,0 * 2,5 | 4,29 5,33 | 5,46 6,79 | 0,279 0,279 | 51,6 63,4 | 3,07 3,06 | 11,6 14,3 | 15,1 18,7 | 103 127 | 23,2 28,5
| 88,9 88,9 | * 3,0 * 4,0 | 6,36 8,38 | 8,10 10,7 | 0,279 0,279 | 74,8 96,3 | 3,04 3,00 | 16,8 21,7 | 22,1 28,9 | 150 193 | 33,6 43,3
| 88,9 88,9 | * 5,0 * 6,0 | 10,30 12,30 | 13,2 15,6 | 0,279 0,279 | 116 135 | 2,97 2,94 | 26,2 30,4 | 35,2 41,3 | 233 270 | 52,4 60,7
| 88,9 101,6 | * 6,3 2,0 | 12,80 4,91 | 16,3 6,26 | 0,279 0,319 | 140 77,6 | 2,93 3,52 | 31,5 15,3 | 43,1 19,8 | 280 155 | 63,1 30,6
| 101,6 101,6 | 2,5 3,0 | 6,11 7,29 | 7,78 9,29 | 0,319 0,319 | 95,6 113 | 3,50 3,49 | 18,8 22,3 | 24,6 29,2 | 191 226 | 37,6 44,5
| 101,6 101,6 | * 4,0 * 5,0 | 9,63 11,90 | 12,3 15,2 | 0,319 0,319 | 146 177 | 3,45 3,42 | 28,8 34,9 | 38,1 46,7 | 293 355 | 57,6 69,9
| 101,6 101,6 | * 6,0 * 6,3 | 14,10 14,80 | 18,0 18,9 | 0,319 0,319 | 207 215 | 3,39 3,38 | 40,7 42,3 | 54,9 57,3 | 413 430 | 81,4 84,7
| 114,3 114,3 | * 2,5 * 3,0 | 6,89 8,23 | 8,78 10,5 | 0,359 0,359 | 137 163 | 3,95 3,94 | 24,0 28,4 | 31,3 37,2 | 275 325 | 48,0 56,9
| 114,3 114,3 | * 4,0 * 5,0 | 10,9 13,5 | 13,9 17,2 | 0,359 0,359 | 211 257 | 3,90 3,87 | 36,9 45,0 | 48,7 59,8 | 422 514 | 73,9 89,9
| 114,3 114,3 | * 6,0 * 6,3 | 16,0 16,8 | 20,4 21,4 | 0,359 0,359 | 300 313 | 3,83 3,82 | 52,5 54,7 | 70,4 73,6 | 600 625 | 105 109
| 114,3 139,7 | 8,0 3,0 | 21,0 10,1 | 26,7 12,9 | 0,359 0,439 | 379 301 | 3,77 4,83 | 66,4 43,1 | 90,6 56,1 | 759 602 | 133 86,2
| 139,7 139,7 | 4,0 * 5,0 | 13,4 16,6 | 17,1 21,2 | 0,439 0,439 | 393 481 | 4,80 4,77 | 56,2 68,8 | 73,7 90,8 | 786 961 | 112 138
| 139,7 139,7 | * 6,0 * 6,3 | 19,8 20,7 | 25,2 26,4 | 0,439 0,439 | 564 589 | 4,73 4,72 | 80,8 84,3 | 107 112 | 1129 1177 | 162 169
| 139,7 168,3 | 8,0 3,0 | 26,0 12,2 | 33,1 15,6 | 0,439 0,529 | 720 532 | 4,66 5,85 | 103 63,3 | 139 82,0 | 1441 1065 | 206 127
| 168,3 168,3 | 4,0 5,0 | 16,2 20,1 | 20,6 25,7 | 0,529 0,529 | 697 856 | 5,81 5,78 | 82,8 102 | 108 133 | 1394 1712 | 166 203
| 168,3 168,3 | * 6,0 * 6,3 | 24,0 25,2 | 30,6 32,1 | 0,529 0,529 | 1009 1053 | 5,74 5,73 | 120 125 | 158 165 | 2017 2107 | 240 250
| 168,3 177,8 | 8,0 4,0 | 31,6 17,1 | 40,3 21,8 | 0,529 0,559 | 1297 825 | 5,67 6,15 | 154 92,8 | 206 121 | 2595 1650 | 308 186
| 177,8 177,8 | 5,0 * 6,0 | 21,3 25,4 | 27,1 32,4 | 0,559 0,559 | 1014 1196 | 6,11 6,08 | 114 135 | 149 177 | 2028 2392 | 228 269
| 177,8 177,8 | * 6,3 8,0 | 26,6 33,5 | 33,9 42,7 | 0,559 0,559 | 1250 1541 | 6,07 6,01 | 141 173 | 185 231 | 2499 3083 | 281 347
| 219,1 219,1 | * 4,0 * 5,0 | 21,2 26,4 | 27,0 33,6 | 0,688 0,688 | 1564 1928 | 7,61 7,57 | 143 176 | 185 229 | 3128 3856 | 286 352
| 219,1 219,1 | * 6,0 * 6,3 | 31,5 33,1 | 40,2 42,1 | 0,688 0,688 | 2282 2386 | 7,54 7,53 | 208 218 | 273 285 | 4564 4772 | 417 436
| 219,1 219,1 | * 8,0 * 10,0 | 41,6 51,6 | 53,1 65,7 | 0,688 0,688 | 2960 3598 | 7,47 7,40 | 270 328 | 357 438 | 5919 7197 | 540 657
| 244,5 244,5 | 5,0 * 6,0 | 29,5 35,3 | 37,6 45,0 | 0,768 0,768 | 2699 3199 | 8,47 8,43 | 221 262 | 287 341 | 5397 6397 | 441 523
| 244,5 244,5 | * 6,3 8,0 | 37,0 46,7 | 47,1 59,4 | 0,768 0,768 | 3346 4160 | 8,42 8,37 | 274 340 | 358 448 | 6692 8321 | 547 681
| 244,5 273,0 | * 10,0 * 5,0 | 57,8 33,0 | 73,7 42,1 | 0,768 0,858 | 5073 3781 | 8,30 9,48 | 415 277 | 550 359 | 10146 7562 | 830 554
| 273,0 273,0 | * 6,0 * 6,3 | 39,5 41,4 | 50,2 52,8 | 0,858 0,858 | 4487 4696 | 9,44 9,43 | 329 344 | 428 448 | 8974 9392 | 657 688
| 273,0 273,0 | * 8,0 * 10,0 | 52,3 64,9 | 66,6 82,6 | 0,858 0,858 | 5852 7154 | 9,37 9,31 | 429 524 | 562 692 | 11703 14308 | 857 1048
| 273,0 323,9 | * 12,0 * 5,0 | 77,2 39,3 | 98,4 50,1 | 0,858 1,020 | 8396 6369 | 9,24 11,3 | 615 393 | 818 509 | 16792 12739 | 1230 787
| 323,9 323,9 | * 6,0 * 6,3 | 47,0 49,3 | 59,9 62,9 | 1,020 1,020 | 7572 7929 | 11,2 11,2 | 468 490 | 606 636 | 15145 15858 | 935 979
| 323,9 323,9 323,9 | * 8,0 * 10,0 * 12,0 | 62,3 77,4 92,3 | 79,4 98,6 118 | 1,020 1,020 1,020 | 9910 12158 14320 | 11,2 11,1 11,0 | 612 751 884 | 799 986 1168 | 19820 24317 28369 | 1224 1501 1768